|  |  | Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкости, мест, пропускных способностей сетей Теплоцентра АО «Качары руда» |  |  |  |  |  |  | на 24.09.2026г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование регулируемой услуги | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Тепловая нагрузка потребителей по состоянию на 24.09.2026г. в пересчете на расчетную температуру наружного воздуха для Костанайской области (-33,5оС), Гкал/час | Выдано технических условий на присоединение к тепловым сетям вновь строящихся объектов (ТУ действуют до 24.09.2026г.) | Свободная тепловая мощность, Гкал/час | Емкости | Место предоставления услуги и источник энергии | Наличие схем инженерных коммуникаций |
| 1 | Производство тепловой энергии п. Качар | 135 | 50 | 42 | - | 8 | нет | Костанайская обл., п. Качар, теплоцентр | Тепловые сети, находящиеся на балансе АО «Качары руда» |

Пропускная способность тепловых сетей, находящихся на балансе АО «Качары руда» (тепловые сети промышленной зоны п. Качар):

Тепломагистраль «ТЦ-Промзона»: 	max    310 т/час; min   1,5 т/час.