|  |  | «Качары кені» АҚ жылу орталығы желілерінің резерві, бос және қолжетімді қуаттарының, сыйымдылықтарының, орындарының, өткізу қабілеттіліктерінің болуы туралы ақпарат |  |  |  |  |  |  | 24.12.2025ж. арналған |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/к № | Реттелетін қызметтің атауы | Орнатылған жылу қуаты, Гкал / сағ | Қолда бар жылу қуаты, Гкал / сағ | Қостанай облысы үшін сыртқы ауаның есептік температурасын қайта есептегенде 24.12.2025 жылғы жағдай бойынша тұтынушылардың жылу жүктемесі (-33,5оС) | Жаңадан салынып жатқан нысандардың жылу желілеріне қосылуға техникалық шарттар берілді (ТШ 24.12.2025 ж. дейін әрекет етеді), Гкал/сағ | Бос жылу қуаты, Гкал / сағ | Сыйымдылығы | Қызмет көрсету орны және энергия көзі | Инженерлік коммуникациялар сұлбаларының болуы |
| 1 | Қашар к. жылу энергиясын өндіру | 135 | 50 | 42 | - | 8 | жоқ | Қостанай обл., Қашар к., жылу орталығы | «Качары кені» АҚ балансындағы жылу желілері |

«Качары кені» АҚ балансындағы жылу желілерінің өткізу қабілеті (Қашар к. өнеркәсіптік аймағының жылу желілері):

«ТЦ-Промзона» жылу магистралі: 	max    310 т/сағ; min   1,5 т/сағ.